ДО

АПДП – ГП ЕНВИЗИЯ ООД

(Бенефициент- наименование)

ЕИК 201415695

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоматологично оборудване

Обособена позиция №1 Система за динамична навигация в хирургия, имплантология и ендодонтия

Обособена позиция №2 Цефалометрична приставка за комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания

Обособена позиция №3 Мобилна аспирация

Обособена позиция №4 Aпарат за почистване на зъбен камък“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоматологично оборудване

Обособена позиция №2 Цефалометрична приставка за комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ дни, считано от датата на подписване на договора за доставка, но задължително в рамките на срока на изпълнение на Договор BG16RFPR001-1.004-2715-C01 – до 02.07.2026 година

ВАЖНО! Срокът на доставка не може да е по-дълъг от 20 дни!

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна  ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на АПДП – ГП ЕНВИЗИЯ ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Минимални технически и функционални характеристики Цефалометрична приставка за комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания 1. Самоадаптивно фокусиране 2. Аноден ток 4 - 15 mA 3. Максимален размер на изображението - макс.720МВ 4. Експорт и споделяне на изображенията 5. Протокол 2D ECO Pan или подобен 6. Протокол 3D ECO Scan или подобен 7. Виртуален контролен панел 8. Разделителна способност мин.80 μm 9. Софтуерна платформа за управление |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Изисква се пълна гаранционна поддръжка, за срок не по – малък от 12 месеца от датата на подписване на финален приемо – предавателен протокол. Гаранционният срок не може да бъде по- по-голям от 120 месеца! Изисква се време за реaкция при възникнал технически проблем Времето за реакция при възникнал технически проблем не може да бъде по-малко от 60 минути и по-голямо от 360 минути! | Гаранционен срок: Време за реакция при възникнал технически проблем: |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Техниката, предмет на процедурата, трябва да бъде съпътствана от техническа документация. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Други: - Предлаганото оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, заводски комплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера. - Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя. - Техниката, предмет на доставката, следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките | К-во /бр./ | Единична цена в евро | Обща цена в евро с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цефалометрична приставка за комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания …………………………….. | 1 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Авансово плащане – 60% (шестдесет процента)/ от стойността на договора – до 5 (пет) дни след подписване на Договор за доставка и получаване на фактура от Изпълнителя.

Финално плащане - 40% (четиридесет процента) от стойността на договора – до 5 (пет) дни след доставка, монтаж, обучение и въвеждане в експлоатация, подписване на Приемо – предавателен протокол и получаване на фактура от Изпълнителя.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); неприложимо

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); неприложимо

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие; неприложимо

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.